Nota Técnica 015/2018

PROPOSIÇÃO DE QUALIFICADORES PARA OS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOS MUNICÍPIOS REGULADOS PELA ARESC

Equipe de RSU

Diretoria Técnica - ARESC

INTRODUÇÃO

A Lei Ordinária nº 16.673/15, estabelece que a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC, tem por finalidade

...fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos concedidos, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação... (Art. 4º).

Dentre suas competências a atuação nos serviços públicos de Saneamento Básico estabelecidos no Parágrafo 1º do Art. 5º definindo que “no âmbito da atuação dos serviços de que tratam os incisos do caput deste artigo, compete à ARESC, entre outras coisas:

I – supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica relativa aos serviços públicos concedidos; II – fiscalizar a prestação dos serviços públicos concedidos, incluídos os aspectos contábeis e financeiros e os relativos ao desempenho técnico-operacional; III – expedir regulamentos de ordem técnica e econômica, com vistas ao estabelecimento de padrões de qualidade para: a) prestação dos serviços; b) otimização dos custos; c) segurança das instalações; e d) atendimento aos usuários; ... VII – promover estudos com vistas ao incremento da qualidade e da eficiência dos serviços prestados e do atendimento a consultas dos usuários, dos prestadores de serviços e dos entes delegatários;

Como parte de suas atribuições, apresenta-se, por meio desse documento, uma proposta de qualificadores que visam identificar e avaliar a situação dos Sistemas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios conveniados com a ARESC. Estes qualificadores encontram-se a seguir, assim como as justificativas teóricas e cientificas que os embasam.

QUALIFICADORES DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Para que se possa avaliar a sustentabilidade ambiental e a utilização de índices na concepção dos sistemas que compõem a cadeia de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, devem-se avaliar situações e estados de manutenção/conservação dos sistemas e processos, utilizando-se indicadores em diversos níveis. Um qualificador, similarmente a um Indicador é uma unidade de medida e pode ser definido como:

[...] Um elemento informativo de natureza física, química, biológica, econômica, social e institucional representado por um termo ou expressão que possa ser medido, ao longo de determinado tempo, a fim de caracterizar ou expressar os efeitos e tendências e avaliar as inter-relações entre os recursos naturais, saúde humana e a qualidade ambiental (dos ecossistemas), estreitamente alinhado e harmonizado com o entendimento de aspectos econômicos, ambientais e sociais (FURTADO, 2009).

Ainda em Furtado (2009) Indicador de Sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável é o ato de conduzir, orientar e controlar a maneira como as responsabilidades são atribuídas e cumpridas, como as atividades são executadas, como os objetivos são perseguidos e como as metas métricas globais são atingidas – no âmbito das organizações públicas ou privadas. Os indicadores devem ser entendidos como um parâmetro, ou valor derivado de um parâmetro que apontam e fornecem informações sobre o estado de um fenômeno, com sua extensão significativa (OCDE, 1993). Também devem ser entendidos como medidas quantitativas ou qualitativas, que apontam, indicam, aproximam e permitem mensurar as características mudanças e objetivos de um processo, sistema ou organização (DEPONTI et al, 2002). Os indicadores mais desejados são aqueles que resumem ou, de outra maneira, simplifiquem as informações relevantes, façam com que certos fenômenos que ocorrem na realidade se tornem mais aparentes, aspecto que é particularmente importante na gestão (GALLOPIN, 1996). Tunstall (1994) aponta as principais funções dos indicadores:

- Avaliação de condições e tendências;

- Comparação entre lugares e situações;

- Avaliação das condições e tendências em relação a metas e objetivos;

- Promoção de informações de advertência;

- Antecipação de condições e tendências.

Dados quantitativos geram indicadores numéricos (TUNSTALL, 1992, 1994). Os qualitativos podem ser transformados em quantitativos em três casos específicos: não estiverem disponíveis informações quantitativas, quando não é quantificável ou quando o custo de obtenção é alto (GALLOPIN, 1996). Existem cinco perspectivas de indicadores de sustentabilidade:

- Econômica: pode avaliar a alocação e a distribuição de recursos (RUTHERFORD, 1997), porém nem tudo pode ser mensurável em recursos financeiros (BARTELMUS, 1995);

- Social: Acesso a serviços básicos, água limpa e tratada, ar puro, serviços médicos, proteção, segurança e educação (RUTHERFORD, 1997);

- Ambiental: Relativo aos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente (capital natural) (RUTHERFORD, 1997);

- Geográfica: Buscar melhor distribuição dos assentamentos humanos e das atividades econômicas (SACHS, 1997);

- Cultural: Está relacionada ao caminho da modernização sem o rompimento da identidade cultural dentro de conceitos espaciais específicos (SACHS, 1997).

A argumentação de Van Bellen (2005) continua abrangendo outros condicionantes: Os valores dos indicadores devem ser mensuráveis ou observáveis. Deve existir disponibilidade dos dados. A metodologia para a coleta e o processamento dos dados, bem como para a construção dos indicadores deve ser limpa, transparente e padronizada. Os meios para construir e monitorar os indicadores devem estar disponíveis, incluindo capacidade financeira, humana e técnica; Os indicadores ou grupo de indicadores devem ser financeiramente viáveis; Deve existir aceitação política dos indicadores no nível adequado. O mesmo autor afirma que sem uma definição operacional minimamente aceita sobre estes indicadores torna-se impossível traçar estratégias e acompanhar o sentido e a direção do progresso. Embora diferentes na composição, as definições concordam em que o indicador deve revelar ou permitir anteverem-se tendências cronológicas sobre aspectos importantes acerca de fenômeno, estado ou condição, aspecto ou atividade cujo significado ultrapasse as propriedades associadas às estatísticas. Van Bellen (2005) entende que os indicadores de sustentabilidade são ferramentas que possibilitam avaliar a evolução/involução da sustentabilidade ambiental e podem auditar organizações públicas ou privadas apontando possíveis correções.

O indicador representa muito bem a relação entre o homem e a natureza, demonstrando o “rastro” que deixamos no planeta pelo nosso modo de vida, e também pelo elo existente na capacidade de carga que a população humana deposita sobre o sistema ecológico. Apresentando, uma grande vantagem perante as outras, esta ferramenta, além de conseguir abranger uma grande quantidade de informações e várias possibilidades de aplicação, é considerado o indicador de sustentabilidade mais pedagógico pelo seu apelo educativo, colaborando com a conscientização da sociedade sobre os problemas ambientais (ABREU, RODRIGUES, 2011).

Apesar de semelhanças, cada indicador apresenta particularidades que os diferenciam um do outro, ambos auxiliando na tomada de decisões em todos os níveis e alimentando muitos esforços na criação e aprimoramento de novas ferramentas que mostrem a evolução do desenvolvimento econômico em direção à sustentabilidade. Tendo um conjunto de qualificadores/indicadores como ferramentas para o planejamento, existirão parâmetros para melhor aproveitamento dos recursos naturais e também para a indicação de medidas preventivas de degradação ambiental e consequentes prejuízos econômicos (MATTAR NETO; KRÜGER; DZIEDZIC, 2009).

Nesta Nota Técnica, conforme explicado anteriormente, serão abordados os Qualificadores considerados adequados para a caracterização da situação dos Serviços de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios regulados pela ARESC.

Como forma de ponderação entre os diversos qualificadores, utilizou-se o critério de sujeição do mesmo à legislação Federal, Estadual, Municipal, ou normativa, sendo de peso 3 (P3) aquela com maior subordinação e peso 1 (P1) aquela de menor subordinação, isto é, a prevista apenas em norma ou regulamento. Como método de sistematização e cálculo global da qualificação da Unidade sob fiscalização, adotou-se a simbologia a seguir (Quadro 1):

Quadro 1: Forma de avaliação

|  | Não Conformidade: o equipamento, sistema ou processo está em desacordo com a previsão legal ou inexiste; O equipamento, sistema ou processo existe, porém encontra-se em más condições; O equipamento, sistema ou processo existe e encontra-se em condições apenas satisfatórias; O equipamento, sistema ou processo existe e encontra-se em boas condições; |
| --- | --- |

Para efeito, então, de cálculo e somatória, atribui-se o multiplicador 1 (um) para A, multiplicador 2 (dois) para B, multiplicador 3 (três) para C e multiplicador 4 (quatro) para D. A conceituação dos qualificadores com sua subordinação (enquadramento) legal e importância relativa estão descritos na sequência.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS QUALIFICADORES

Os qualificadores foram estabelecidos com base em documentos pesquisados em e publicados por diversas Instituições Públicas e Privadas, donde se extraiu aquilo considerado adequado aos propósitos da ARESC. Estão divididos em duas partes, sendo a primeira relativa aos prestadores dos Serviços de Coleta, Transporte e Transbordo de Resíduos Urbanos, e a segunda, aos prestadores dos serviços de Disposição Final de Resíduos Urbanos.

Primeira Parte – Coleta, Transporte e Transbordo

- Licenciamento Ambiental

Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. A principal função desse instrumento é conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente. Nenhum sistema pode funcionar sem estar devidamente licenciado. A legislação prevê três etapas de licenciamento, a saber: LAP – Licença Ambiental Prévia; LAI – Licença Ambiental de Instalação; e LAO – Licença Ambiental de Operação.

- Não-Conformidade: Infração ao Parágrafo Único do Art. 77 da Resolução ARESC nº 103, Resolução Conama 01/86, Resolução Conama 237/97 e IN 02 da FATMA. (P3)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Comprovante dos pagamentos das Taxas de Regulação (ARESC)

A Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos Concedidos devida à ARESC será cobrada anualmente. Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos Concedidos a prática dos atos de competência da ARESC, a qual consiste na regulação e fiscalização dos serviços públicos de que trata esta Lei. § 1º São sujeitos passivos da Taxa as entidades públicas ou privadas que prestem serviços públicos concedidos e que se submetam à regulação e à fiscalização da ARESC.

- Não-Conformidade: Infração aos, §§ 1º e 2º do Art. 11 da Resolução ARESC nº 88, Art. 27 e §1º do Art. 28 da Lei Ordinária nº 16.673/15. (P3)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Área de Transbordo com Relação às Áreas de Coleta e de Destinação

O prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá instalar unidades de transbordo sempre que as distâncias a serem percorridas pelos veículos de coleta até as instalações de tratamento ou disposição final assim justificarem. A localização, implantação, operação, manutenção e encerramento de aterros sanitários ou de unidades de tratamento de resíduos, deverão observar as normas legais, regulamentares, contratuais, de regulação e da ABNT, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais adversos.

- Não-Conformidade: Infração aos Art. 39 e 48 da Resolução ARESC nº 103.  (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Cercamento da Área Geral

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Manter cercas e portões em condições adequadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Barreira Vegetal no Entorno (Isolamento Verde)

É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Implantar cinturão verde para isolamento das instalações de núcleos habitacionais conforme previsto na NBR 8419. O plantio de uma "cerca viva", com árvores de grande porte nas áreas limítrofes do aterro sanitário, tem como objetivo diminuir os odores transportados pelo ar e a poluição visual. Exigência legal para não comprometer a qualidade de vida das populações da área diretamente impactada.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXIV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (NBR8419/92). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Afastamento de Núcleos Habitacionais

O local de instalação do aterro deve ser cuidadosamente escolhido, devendo abranger grandes dimensões, e, devido aos seus inconvenientes operacionais (mau cheiro, tráfego de caminhões de lixo, mau aspecto, etc.), localizado afastado das concentrações urbanas. Exigência legal para não comprometer a qualidade de vida das populações da área diretamente impactada.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXIV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103. (NBR 8419/92). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Afastamento de Corpos Hídricos

Os aterros sanitários são construídos em locais afastados das cidades em razão do mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquido contendo componentes tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d’água. Exigência legal o afastamento mínimo.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419/92), Port. Minter 124/80. (P3)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Vias de Acesso

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Implantar e manter sistemas viários em condições adequadas;

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Placa de Identificação de Acesso

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Identificar adequadamente o acesso e a entrada da Unidade de Tratamento de Resíduos.

Os Aterros Sanitários devem estar devidamente identificados e guardados de acesso irrestrito, pelas condições especiais de operação e manutenção. Acesso restrito às pessoas devidamente identificadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Identificação do Acesso da Unidade/Entrada

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Identificar adequadamente o acesso e a entrada da Unidade de Tratamento de Resíduos.

Os Aterros Sanitários devem estar devidamente identificados e guardados de acesso irrestrito, pelas condições especiais de operação e manutenção. Acesso restrito às pessoas devidamente identificadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Guarita e controle de Acesso

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Manter guarita de controle de entrada e saída de veículos e pessoas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso V do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Portões de Entrada (Veículos e Pedestres)

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Manter cercas e portões em condições adequadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Balança de Pesagem dos Resíduos

As unidades de transbordo, tratamento e disposição final deverão possuir balanças rodoviárias para pesagem de todas as cargas de resíduos sólidos que chegarem ou saírem, com sistema automatizado de registro e controle de cargas online que permita segregar as informações no mínimo pela origem, destino e tipo dos resíduos. As unidades de triagem deverão ter suas cargas de resíduos pesadas em balanças rodoviárias e, sempre que necessário e justificado dos pontos de vista técnico e financeiro, ter balanças nas próprias instalações. O equipamento deve ser homologado e aprovado pelos Órgãos de controle (Inmetro) e permitem o dimensionamento dos resíduos que adentram o Aterro, sendo indispensáveis para a gestão adequada, o monitoramento e cobrança pelos serviços prestados. Na balança será feito o controle da origem, qualidade e quantidade dos resíduos a serem dispostos no aterro. Os dados devem ser preenchidos corretamente no "formulário para pesagem diária de veículos". É através deste formulário que o município terá informações sobre a eficiência de execução do sistema de limpeza urbana, permitindo uma melhor avaliação das rotas, cumprimento de horário, etc.

- Não-Conformidade: Infração ao Parágrafo Único do Art. 93 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Vias de Trânsito Interno

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Implantar e manter sistemas viários em condições adequadas;

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Pátios de Estacionamento

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Implantar e manter sistemas viários em condições adequadas;

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Áreas de Manobra

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Implantar e manter sistemas viários em condições adequadas;

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Área de Carga e Descarga

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Implantar e manter sistemas viários em condições adequadas;

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sistemas de Iluminação

# É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º da resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Paisagismo

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Manter paisagismo e limpeza geral da área em condições adequadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sistemas de Proteção de Descarga Elétrica

# É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º da resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Equipe de Trabalho

Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão estar aptos a atender a situações eventuais de trabalho e proceder à limpeza das vias e logradouros públicos. Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão manter em seus quadros de funcionários, profissionais em quantidade e formação, adequados aos serviços a serem executados em condições de eficácia e eficiência. Identificação da quantidade de trabalhadores em função dos equipamentos e processos utilizados, bem como da quantidade de resíduos processados. Este resultado reflete-se na qualidade do serviço e nas condições de trabalho da equipe.

- Não-Conformidade: Infração ao § 1ºdo Art. 14 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Avaliar Escritórios (Móveis e Equipamentos)

# É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação. As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou Dificultadores da operação.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º da resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Sanitários (Funcionários e Público)

O prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá manter estruturas com instalações sanitárias adequadas e locais apropriados para alimentação e guarda de pertences pessoais destinadas aos servidores e empregados. A quantidade e condições de higiene e conservação das instalações sanitárias, local de alimentação e de vestiário compõem a estrutura física a ser avaliada nos Aterros Sanitários.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 53 da Resolução ARESC nº 103 (Norma Regulamentadora MTE 24). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Vestiários (Masculino e Feminino)

O prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá manter estruturas com instalações sanitárias adequadas e locais apropriados para alimentação e guarda de pertences pessoais destinadas aos servidores e empregados. A quantidade e condições de higiene e conservação das instalações sanitárias, local de alimentação e de vestiário compõem a estrutura física a ser avaliada nos Aterros Sanitários.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 53 da Resolução ARESC nº 103 (Norma Regulamentadora MTE 24). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Refeitório (Preparação e Consumo)

O prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá manter estruturas com instalações sanitárias adequadas e locais apropriados para alimentação e guarda de pertences pessoais destinadas aos servidores e empregados. A quantidade e condições de higiene e conservação das instalações sanitárias, local de alimentação e de vestiário compõem a estrutura física a ser avaliada nos Aterros Sanitários.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 53 da Resolução ARESC nº 103 (Norma Regulamentadora MTE 24). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Disponibilidade do CDC – Código de Defesa do Consumidor)

# As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tem como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. A Lei 12.291/2010 torna obrigatória a manutenção de um exemplar, no mínimo, do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 134 da resolução ARESC nº 103.  Lei nº 12.291/10 (P2)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Canais de Comunicação (Páginas na Internet/Mídias Sociais)

# As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tem como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. As alterações programadas nas rotinas de coletas, seja quanto aos dias ou quanto aos horários, deverão ser comunicadas aos usuários com antecedência mínima de 72h (setenta e duas horas), por meio de novos informativos impressos e outras formas de comunicação.  Deverão ser dada publicidade ao  número de todos os atendimentos aos usuários realizados, discriminados por canais de comunicação e as atividades de educação ambiental e comunicação social realizadas. Nos casos de interrupção que afetem diretamente o usuário, o prestador de serviços públicos deverá divulgar os motivos da interrupção e a previsão de restabelecimento dos serviços por meios que assegurem ampla informação aos usuários atingidos.

- Não-Conformidade: Infração ao § 2º do Art. 29, aos Incisos I e II do Art. 84 e ao Art. 100 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Espaços em Geral

Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente. As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º e Art. 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Área de Recepção de Resíduos

Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente. As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º e Art. 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Proteção na Área de Descarga

Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente. As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º e Art. 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Área de Segregação de Resíduos

Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente. As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º e Art. 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Fechamento da Área Operacional

Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente. As exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, têm como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º e Art. 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Coleta e Drenagem do Chorume

# A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente.

- Não-Conformidade: Infração aos Arts. 96 e 134 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Coleta e Drenagem das Águas Superficiais

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: 	Manter sistema de drenagem superficial.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XV do Art. 96 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Manejo dos Líquidos Gerados nas Áreas Operacionais (drenagem e Tratamento)

# A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 96 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Geração de Barulhos e Ruídos

# O prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverá manter programa de controle permanente de vetores em suas instalações, em especial insetos, roedores e aves, bem como de ruídos e odores, devendo elaborar Plano de Controle Ambiental (PCA) de suas unidades.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 91 da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Higiene e Limpeza

# É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Controle de Vetores

Sistemas implantados para controlar a proliferação de pragas, aves e demais animais que se utilizam do Aterro para busca de alimentação e são vetores potenciais de doenças, bem como podem atrapalhar a aviação. Exigência legal para qualidade da saúde pública.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 91 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419/92). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Disponibilidade e Uso de EPI´s

Os servidores e empregados do prestador de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como os das empresas terceirizadas contratadas por este, deverão apresentar-se devidamente uniformizados e com os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) necessários ao desempenho das funções, conforme as normas de segurança vigentes. Equipamento de Proteção Individual é definido pela Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como sendo: “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” Esses são responsáveis pela proteção e integridade do indivíduo com o intuito também de minimizar os riscos ambientais do ambiente de trabalho e promover a saúde, bem estar e evitar os acidentes e doenças ocupacionais. Os EPI são obrigatórios por legislação trabalhista.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 133 da Resolução ARESC nº 103 (Portaria MTE nº 320/12 e Norma Regulamentadora MTE 06). (P2)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Frota de Veículos Utilitário/Passeio

Todos os veículos utilizados na atividade operacional de coleta deverão estar em perfeitas condições de manutenção e conservação.

- Não-Conformidade: Infração aos Art. 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103.

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Frota de Caminhões

Todos os veículos utilizados na atividade operacional de coleta deverão estar em perfeitas condições de manutenção e conservação.

- Não-Conformidade: Infração aos Art. 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103.

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Frota de Maquinário

Todos os veículos utilizados na atividade operacional de coleta deverão estar em perfeitas condições de manutenção e conservação.

- Não-Conformidade: Infração aos Art. 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103.

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Gerenciamento de Informações e Controle

# O Prestador deverá prestar informações complementares sobre a execução de atividades de gerenciamento dos resíduos sólidos especiais.

- Não-Conformidade: Infração aos Arts. 83 e 84 da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Proteção e Combate a Incêndio

# No cumprimento das exigências de segurança, o prestador de serviço deverá elaborar e implementar, de acordo com as normas pertinentes: Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI).

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

No cumprimento das exigências de segurança, o prestador de serviço deverá elaborar e implementar, de acordo com as normas pertinentes Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Plano de Contingência e Emergência

Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos devem estar preparados para solucionar problemas decorrentes de qualquer eventualidade que prejudique a regularidade, a continuidade e a segurança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos do Plano de Emergência e Contingência, elaborado de acordo com Resoluções da ARESC e demais normas pertinentes.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 13 da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

No cumprimento das exigências de segurança, o prestador de serviço deverá elaborar e implementar, de acordo com as normas pertinentes Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Plano de Operação e Manutenção

É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Elaborar e apresentar à ARESC, nos termos de Resolução específica, o Plano de Exploração dos Serviços, definindo as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para investimento.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Projeto de Educação e Sensibilização Ambiental

É atribuição do Prestador promover ações permanentes de mobilização e sensibilização social voltados à conscientização quanto às regras de utilização dos serviços, com vistas ao desenvolvimento de comportamentos e hábitos indispensáveis ao seu bom funcionamento, reforçando a importância de práticas de consumo sustentável.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XVII do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Programa de Capacitação Funcional

A capacitação profissional é um dos requisitos básicos para manter a qualidade da equipe e consequentemente da produtividade de uma empresa. O investimento em programas de qualificação favorece tanto o empregador quanto o funcionário, uma vez que o colaborador agrega valor para si e para a empresa.

# As demais exigências da ARESC, no que respeita às condições operacionais dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tem como base as normas técnicas da ABNT, Resoluções do CONAMA e Regulamentações dos Governos Municipais, Estaduais e Federal.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 134 da resolução ARESC nº 103 (Art. 205 da CF/1988). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

Segunda Parte – Disposição Final

- Licenciamento Ambiental

Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecida pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. A principal função desse instrumento é conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente. Nenhum sistema pode funcionar sem estar devidamente licenciado. A legislação prevê três etapas de licenciamento, a saber: LAP – Licença Ambiental Prévia; LAI – Licença Ambiental de Instalação; e LAO – Licença Ambiental de Operação.

- Não-Conformidade: Infração ao Parágrafo Único do Art. 77 da Resolução ARESC nº 103, Resolução Conama 01/86, Resolução Conama 237/97 e IN 02 da FATMA. (P3)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Outorga para uso da água

A disponibilidade hídrica vem se tornando cada vez mais limitada e através do instrumento de outorga, o ordenamento jurídico brasileiro possibilita que haja um controle sobre as águas, permitindo que todos os usuários possam dela, fazer uso. A Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu a exigência de outorga, sendo condição indispensável para funcionamento de processos que consomem água.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXIII do Art. 9° da Resolução ARESC nº 103, Art. 29 da Lei Estadual nº 9.748/94 e Art. 12 da Lei nº 9.433/97. (P3)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Comprovante dos pagamentos das Taxas de Regulação (ARESC)

A Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos Concedidos devida à ARESC será cobrada anualmente. Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos Concedidos a prática dos atos de competência da ARESC, a qual consiste na regulação e fiscalização dos serviços públicos de que trata esta Lei. § 1º São sujeitos passivos da Taxa as entidades públicas ou privadas que prestem serviços públicos concedidos e que se submetam à regulação e à fiscalização da ARESC.

- Não-Conformidade: Infração aos, §§ 1º e 2º do Art. 11 da Resolução ARESC nº 88, Art. 27 e §1º do Art. 28 da Lei Ordinária nº 16.673/15. (P3)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Análise Gravimétrica dos Resíduos

A Composição Gravimétrica de Resíduos Sólidos é um processo por meio do qual se obtém uma parcela significativa da geração de resíduos sólidos, a fim de caracterizá-la qualitativa e quantitativamente. Em virtude das metas de reciclagem e desvio de aterro previstos na PNRS, a análise gravimétrica dos resíduos destinados à disposição final torna-se importância.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XIII do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Vida útil do Aterro (futura)

Aterro sanitário é o processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo que permite um confinamento seguro em termos de controlo de poluição ambiental e proteção à saúde pública. Em geral, um aterro sanitário deve ter vida útil de, no mínimo, 10 anos, mas alguns não chegam a durar esse tempo. O tempo de vida útil significa a possibilidade de protelar-se investimentos importantes e evitar impactação em novas áreas, sendo um indicador desejável.

- Não-Conformidade: Infração ao Parágrafo Único do Art. 51 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Identificação do Acesso/Entrada

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Identificar adequadamente o acesso e a entrada da Unidade de Tratamento de Resíduos.

Os Aterros Sanitários devem estar devidamente identificados e guardados de acesso irrestrito, pelas condições especiais de operação e manutenção. Acesso restrito às pessoas devidamente identificadas.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Guarita de Entrada

A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Manter guarita de controle de entrada e saída de veículos e pessoas. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; identificar os transportadores; registrar e verificar a procedência; pesar e registrar toda a operação.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso V do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Balança de Pesagem

As unidades de transbordo, tratamento e disposição final deverão possuir balanças rodoviárias para pesagem de todas as cargas de resíduos sólidos que chegarem ou saírem, com sistema automatizado de registro e controle de cargas online que permita segregar as informações no mínimo pela origem, destino e tipo dos resíduos. As unidades de triagem deverão ter suas cargas de resíduos pesadas em balanças rodoviárias e, sempre que necessário e justificado dos pontos de vista técnico e financeiro, ter balanças nas próprias instalações. O equipamento deve ser homologado e aprovado pelos Órgãos de controle (Inmetro) e permitem o dimensionamento dos resíduos que adentram o Aterro, sendo indispensáveis para a gestão adequada, o monitoramento e cobrança pelos serviços prestados. Na balança será feito o controle da origem, qualidade e quantidade dos resíduos a serem dispostos no aterro. Os dados devem ser preenchidos corretamente no "formulário para pesagem diária de veículos". É através deste formulário que o município terá informações sobre a eficiência de execução do sistema de limpeza urbana, permitindo uma melhor avaliação das rotas, cumprimento de horário, etc.

- Não-Conformidade: Infração ao Parágrafo Único do Art. 93 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Identificação/Recepção de Caminhões previamente cadastrados

O cadastramento e identificação dos caminhões que estão autorizados a adentrar o Aterro Sanitário fazem parte do sistema de controle e gestão das Unidades, devendo ser registrados em plataformas próprias e permitir a geração de relatórios para os Órgãos de Fiscalização. Todo Aterro tem uma rotina operacional que deve ser obedecida. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; Identificar os transportadores; Registrar e verificar a procedência; Pesar e registrar toda a operação.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 33 e § 2º do Art. 34 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Identificação dos Transportadores

O cadastramento e identificação dos caminhões que estão autorizados a adentrar o Aterro Sanitário fazem parte do sistema de controle e gestão das Unidades, devendo ser registrados em plataformas próprias e permitir a geração de relatórios para os Órgãos de Fiscalização. Todo Aterro tem uma rotina operacional que deve ser obedecida. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; Identificar os transportadores; Registrar e verificar a procedência; Pesar e registrar toda a operação!

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 33 e § 2º do Art. 34 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Registro e Identificação da Procedência do Resíduo

O cadastramento e identificação dos caminhões que estão autorizados a adentrar o Aterro Sanitário fazem parte do sistema de controle e gestão das Unidades, devendo ser registrados em plataformas próprias e permitir a geração de relatórios para os Órgãos de Fiscalização. Todo Aterro tem uma rotina operacional que deve ser obedecida. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; Identificar os transportadores; Registrar e verificar a procedência; Pesar e registrar toda a operação!

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do § 1º do Art. 85 e Art. 95 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Cinturão / Isolamento verde

É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Implantar cinturão verde para isolamento das instalações de núcleos habitacionais conforme previsto na NBR 8419. O plantio de uma "cerca viva", com árvores de grande porte nas áreas limítrofes do aterro sanitário, tem como objetivo diminuir os odores transportados pelo ar e a poluição visual. Exigência legal para não comprometer a qualidade de vida das populações da área diretamente impactada.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXIV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (NBR8419/92). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Afastamento de Núcleos Habitacionais

O local de instalação do aterro deve ser cuidadosamente escolhido, devendo abranger grandes dimensões, e, devido aos seus inconvenientes operacionais (mau cheiro, tráfego de caminhões de lixo, mau aspecto, etc.), localizado afastado das concentrações urbanas. Exigência legal para não comprometer a qualidade de vida das populações da área diretamente impactada.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXIV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103. (NBR 8419/92). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Afastamento de Corpos Hídricos (Mínimo 200m)

Os aterros sanitários são construídos em locais afastados das cidades em razão do mau cheiro e da possibilidade de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação pode ocorrer por infiltração do chorume ou percolado, líquido contendo componentes tóxicos que flui do lixo para o solo e corpos d’água. Exigência legal o afastamento mínimo.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XXV do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419/92), Port. Minter 124/80. (P3)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Controle de Vetores e Aves

Sistemas implantados para controlar a proliferação de pragas, aves e demais animais que se utilizam do Aterro para busca de alimentação e são vetores potenciais de doenças, bem como podem atrapalhar a aviação. Exigência legal para qualidade da saúde pública.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 91 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419/92). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Paisagismo

As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou Dificultadores da operação. A cobertura vegetal sobre as células de lixo é importante para proteger o solo de erosões, pequenas rupturas nos taludes, etc. Deve-se, pois, atentar para sua manutenção. Algumas medidas adotadas: Providenciar um espessamento da camada final do aterro; Adição dos nutrientes; Proximidade das raízes com o resíduo; Baixa taxa de nutrientes na camada final.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 97 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Manutenção da limpeza geral da área

# É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: Operar e manter todas as instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços de modo a garantir boas condições de funcionamento, higiene e conservação, visando minimizar sua deterioração e evitar contaminações ao meio ambiente.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 9º da resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Manutenção das Cercas e Portões

As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou Dificultadores da operação. Os portões e as cercas devem ser mantidos em perfeitas condições impedindo assim o acesso de pessoas não autorizadas e animais ao aterro sanitário.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 97 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Avaliar Manutenção do Sistema Viário

As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou Dificultadores da operação. Deverão ser desenvolvidos trabalhos de inspeção ao longo dos acessos (uma vez por semana). Caso seja detectado algum dano, executar imediatamente os serviços necessários. Para permitir o trânsito de caminhões até a frente de trabalho, é necessária a implantação de acesso provisório sobre a área aterrada. Durante o período chuvoso, especial cuidado deve ser dado à manutenção destes acessos, procurando manter estoque suficiente de material granular, para a sua recomposição.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sanitários, Vestiário e Refeitório

A quantidade e condições de higiene e conservação das instalações sanitárias, local de alimentação e de vestiário compõem a estrutura física a ser avaliada nos Aterros Sanitários. A norma estabelece, por exemplo, que o refeitório esteja longe das instalações sanitárias, forneça equipamento para aquecer as refeições, tenha água potável e copos individualizados. Já os vestiários devem oferecer armários individuais para funcionários que fazem troca de roupa, além de bancos e pisos não escorregadios. Os sanitários devem ser separados para homens e mulheres e dispor de material de limpeza.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 53 da Resolução ARESC nº 103 (Norma Regulamentadora MTE 24). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Quantitativo/Qualitativo da Equipe

Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão estar aptos a atender a situações eventuais de trabalho e proceder à limpeza das vias e logradouros públicos. Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão manter em seus quadros de funcionários, profissionais em quantidade e formação adequados aos serviços a serem executados em condições de eficácia e eficiência. Identificação da quantidade de trabalhadores em função dos equipamentos e processos utilizados, bem como da quantidade de resíduos processados. Este resultado reflete-se na qualidade do serviço e nas condições de trabalho da equipe.

- Não-Conformidade: Infração ao § 1ºdo Art. 14 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Funcionários são Uniformizados e/ou Identificados

Como forma de organização e controle a equipe de trabalhadores deve estar adequadamente munida de Equipamentos de Proteção Individual e identificada como fazendo parte da Organização, com suas funções determinadas por crachá e/ou uniforme.

- Não-Conformidade: Infração ao § 3º do Art. 14 da Resolução ARESC nº 103 (Portaria MTE nº 320/12 e Norma Regulamentadora MTE 24). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Equipamentos de Proteção dos funcionários

Equipamento de Proteção Individual é definido pela Norma Regulamentadora nº 06 (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como sendo: “todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” Esses são responsáveis pela proteção e integridade do indivíduo com o intuito também de minimizar os riscos ambientais do ambiente de trabalho e promover a saúde, bem estar e evitar os acidentes e doenças ocupacionais. Os EPI são obrigatórios por legislação trabalhista.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 134 da Resolução ARESC nº 103 (Portaria MTE nº 320/12 e Norma Regulamentadora MTE 06). (P2)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Regime de Funcionamento do Aterro Sanitário (horários de funcionamento)

O regime de funcionamento do Aterro Sanitário deve ser compatível com as quantidades de resíduos que chegam e que são processados no interior da Unidade, por isto, sua avaliação é importante.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Relatório de Operação

Os instrumentos de controle e orientação fazem parte do arcabouço de materiais que auxiliam na operação do Aterro Sanitário e facilitam o trabalho dos funcionários, bem como as atividades de fiscalização.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI, letra “f” do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 60 (Sessenta) dias

- Lista de Tarefas, Roteiros e Instruções para manutenção e operação de rotina

Os instrumentos de controle e orientação fazem parte do arcabouço de materiais que auxiliam na operação do Aterro Sanitário e facilitam o trabalho dos funcionários, bem como as atividades de fiscalização.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 60 (Sessenta) dias

- Pesagem e Registro da Operação de Descarga

O cadastramento e identificação dos caminhões que estão autorizados a adentrar o Aterro Sanitário fazem parte do sistema de controle e gestão das Unidades, devendo ser registrados em plataformas próprias e permitir a geração de relatórios para os Órgãos de Fiscalização. Todo Aterro tem uma rotina operacional que deve ser obedecida. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; Identificar os transportadores; Registrar e verificar a procedência; Pesar e registrar toda a operação. Na balança será feito o controle da origem, qualidade e quantidade dos resíduos a serem dispostos no aterro. Os dados devem ser preenchidos corretamente no "formulário para pesagem diária de veículos". É através deste formulário que o município terá informações sobre a eficiência de execução do sistema de limpeza urbana, permitindo uma melhor avaliação das rotas, cumprimento de horário, etc.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 95 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Controle da Origem, da Qualidade e da Quantidade dos resíduos a serem dispostos no aterro (formulário)

O cadastramento e identificação dos caminhões que estão autorizados a adentrar o Aterro Sanitário fazem parte do sistema de controle e gestão das Unidades, devendo ser registrados em plataformas próprias e permitir a geração de relatórios para os Órgãos de Fiscalização. Todo Aterro tem uma rotina operacional que deve ser obedecida. Recepção dos Resíduos: Receber os caminhões previamente cadastrados; Identificar os transportadores; Registrar e verificar a procedência; Pesar e registrar toda a operação. Descarga do lixo: O caminhão deve depositar o lixo na frente de serviço mediante presença do fiscal, para controle do tipo dos resíduos.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 95 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Vigilância e Controle de acesso 24 hs

Sendo área de operações especiais, com equipamentos complexos e atividades de risco, o controle de acesso e a vigilância do Aterro Sanitário são elementos importantes de avaliação quanto à gestão adequada do mesmo. O aterro deve ser bem cercado para impedir invasões. Além de catadores, adentram nos lixões os animais por falta de cercamento e fiscalização.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VI do Art. 95 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Presença de Fiscal na frente de serviço, para controle do tipo de resíduos.

# A operação das Unidades de Tratamento de Resíduos deverão atender as normas previstas nas Resoluções do CONAMA, da ABNT, Resoluções da ARESC e legislação pertinente e, em especial: Manter fiscalização nas frentes de trabalho para acompanhar a tipologia dos resíduos a serem tratados.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso I do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 60 (Sessenta) dias

- Espalhamento e Compactação: proporção de 1 (um) na vertical para 3 (três) na horizontal (1:3).

Estas atividades refletem nas condições ambientais e de gestão dos resíduos. Avaliação se as Normas Técnicas estão sendo seguidas. O lixo deve ser espalhado em rampa, numa proporção de UM na vertical para TRÊS na horizontal (1:3). O trator de esteira deve compactar o lixo com movimentos repetidos de baixo para cima (3 a 5 vezes). É Interessante que no aterro se realize, eventualmente, um teste de densidade do lixo (peso específico) para ver se a compactação está sendo bem feita.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Cobertura Diária - com camada, preferencialmente, de argila de 15 a 20 cm de espessura.

Estas atividades refletem nas condições ambientais e de gestão dos resíduos. Avaliação de as Normas Técnicas estão sendo seguidas. Recobrimento do lixo No final do dia, esse novo monte de lixo deverá receber uma cobertura de terra, espalhada em movimentos de baixo para cima. A cobertura final é uma proteção definitiva e deve ser mais espessa e revestida com grama. A cobertura diária é uma proteção provisória e basta uma camada mais fina de solo. Cobertura diária - com camada, preferencialmente, de argila de 15 a 20 cm de espessura. Assim evita-se a presença de vetores como ratos, baratas e aves e que o lixo se espalhe em dias de ventania. Estas atividades refletem nas condições ambientais e de gestão dos resíduos.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Cobertura Final com 60 cm de espessura. Plantio de grama nos taludes definitivos e platôs.

Uma vez esgotada a capacidade do aterro procede-se a cobertura final com 60 cm de espessura (sobre as superfícies que ficarão expostas permanentemente - bermas e taludes definitivos). Após o recobrimento, deve-se plantar a grama nos taludes definitivos e platôs, que servirá como proteção contra a erosão. Recomenda-se o lançamento de uma camada de cascalho sobre as bermas, as quais serão submetidas ao tráfego operacional.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Drenagem Interna: construção de drenos internos horizontais e verticais, interligados para melhor eficiência na drenagem dos gases e chorume.

À medida que as camadas de lixo forem formando as células, será necessária a construção de drenos internos horizontais e verticais, os quais devem ser interligados para melhor eficiência na drenagem dos gases e chorume, gerados na decomposição do lixo. Equipamentos refletem na segurança das células.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VIII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sistemas de Controle da Emissão de Metano

À medida que o lixo vai sendo decomposto, ocorre a formação de gás, mas, só ocorrerá seu afloramento após algumas semanas de deposição de lixo. A liberação de gás persistirá por alguns anos depois do fechamento do aterro, sendo necessário seu monitoramento durante este período. Deve-se: Verificar se a queima está acontecendo (inspeção visual periódica); Substituir os drenos quando apresentarem tendência para rompimento por excesso de temperatura ou desmoronamento por recalque do aterro. O metano é o gás produzido em maior volume dentre os gases liberados na decomposição do lixo, sendo explosivo e bastante volátil. Por isso, é comum controlar seu escapamento através da queima, a qual se apresenta invisível. Verificar se há algum aproveitamento dos gases.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 46 e ao Inciso IX do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Drenagem Superficial prevista nos patamares (canaletas e caixas de drenagem) e nos taludes (descidas de água).

As drenagens superficiais, previstas nos patamares (canaletas e caixas de drenagem) e nos taludes (descidas de água), são instaladas ao final de cada camada da célula. Suas condições garantem a integridade de taludes e outras estruturas auxiliares.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Galpão de Triagem dos Materiais

Os equipamentos de triagem são estruturas que melhoram a eficiência do Aterro Sanitário, uma vez que aumentam a sua Vida Útil, geram emprego e renda e atendem as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VII do Art. 96 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Funil da Triagem

Os equipamentos que compõem a estrutura física identificam o tipo de triagem que é realizada, seu nível de automação, eficiência e eficácia.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VII do Art. 96 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Esteira da Triagem

Os equipamentos que compõem a estrutura física identificam o tipo de triagem que é realizada, seu nível de automação, eficiência e eficácia. A triagem com esteira transportadora de resíduos impõe um ritmo ao trabalho e tem custo maior na aquisição de equipamentos e na manutenção. Como alternativa, apresenta-se o uso de mesas de triagem no caso de eventuais quebras dos equipamentos e possibilidade de interrupção da triagem.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VII do Art. 96 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Separação Mecânica

Os equipamentos que compõem a estrutura física identificam o tipo de triagem que é realizada, seu nível de automação, eficiência e eficácia.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VII do Art. 96 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Áreas de Estocagem

Os equipamentos que compõem a estrutura física identificam o tipo de triagem que é realizada, seu nível de automação, eficiência e eficácia. O objetivo básico da armazenagem diz respeito à estocagem de maneira mais eficiente e eficaz, maximizando o espaço em três dimensões (largura, altura e comprimento). Nesse momento, faz-se necessária a distinção entre dois conceitos que fazem parte da atividade logística de qualquer empresa, armazenagem e estocagem: o primeiro refere-se genericamente a todas as atividades destinadas à guarda temporária e à distribuição de bens; o segundo faz parte do primeiro, e destina-se às atividades de guarda segura e ordenada dos materiais no armazém. Ambos oferecem também a agregação de valor à manufatura nos âmbitos de tempo e lugar, em maior ou menor escala, disponibilizando um produto em um lugar certo e no tempo certo.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VII do Art. 96 (NBR 8491). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Percentual do Volume de Entrada Separado

Os materiais de pós-consumo mais comumente coletados para reciclagem são o papel, alumínio, aço e vidro. Os custos de mão-de-obra, energia e poluição associado à coleta, à seleção e ao transporte dos materiais para as instalações onde podem ser reutilizados devem ser considerados em qualquer análise. Além disso, a demanda de materiais reciclados dessas categorias ao longo do tempo tem se mostrado inconsistente, apresentando preços oscilantes, em resposta às mudanças nas condições de suprimento e em função da demanda. Assim sendo, a reciclagem de papel, vidro e plásticos necessita ser justificada com base em fatores não-econômicos e não-energéticos, incluindo por exemplo a redução dos espaços dedicados aos aterros. Por essas razões, e inúmeras outras, a redução no consumo deve ter prioridade sobre a reutilização e a reciclagem de materiais.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 7º, do Inciso XI do Art. 9º e do Parágrafo Único do Art. 40 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Áreas de Compostagem

A compostagem permite aproveitar os resíduos orgânicos, que constituem mais da metade do lixo domiciliar. Essa forma de tratamento prevê a instalação de um galpão para a separação (triagem) manual dos resíduos, usualmente realizada em esteiras rolantes. A melhor alternativa é integrar as centrais de triagem e de compostagem a um sistema de coleta seletiva, promovendo a separação dos materiais recicláveis e compostáveis na origem e a participação comunitária. Além dos benefícios ambientais promovidos pela coleta seletiva e consequente destinação dos resíduos para reciclagem e compostagem, podemos considerar também os benefícios de inclusão social dos catadores, caso eles sejam os parceiros preferenciais na coleta seletiva.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 7º; Inciso XI do Art. 9º; Parágrafo Único do Art. 40 da Resolução ARESC 103 e Inciso V do Art. 36 da Lei 12.305/2010. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Condições de Estocagem de Entrada

Avaliação da existência e das condições de operação das áreas de compostagem e tratamento de resíduos orgânicos do Aterro Sanitário. É um processo no qual a matéria orgânica putrescível (restos de alimentos, aparas e podas de jardins etc.) é degradada biologicamente, obtendo-se um produto que pode ser utilizado como adubo. A compostagem permite aproveitar os resíduos orgânicos, que constituem mais da metade do lixo domiciliar.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 7º, do Inciso XI do Art. 9º e do Parágrafo Único do Art. 40 da Resolução ARESC 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sistema de Classificação

Avaliação da existência e das condições de operação das áreas de compostagem, segregação e tratamento de resíduos do Aterro Sanitário. Utilização do Código de cores para os diferentes tipos de resíduos: ×Azul: Papel/Papelão, ×Vermelho: Plástico, ×Verde: Vidro, ×Amarela: Metal, ×Preto: Madeira, ×Laranja: Resíduos Perigosos, ×Branco: Resíduos Ambulatoriais e RSS, ×Roxo: Resíduos Radioativos, ×Marrom: Orgânicos, ×Cinza: outros/rejeitos.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 7º, do Inciso XI do Art. 9º e do Parágrafo Único do Art. 40 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Sistema de Trituração

Avaliação da existência e das condições de operação das áreas de compostagem e tratamento de resíduos orgânicos do Aterro Sanitário. Equipamentos de trituração podem fazer parte das tecnologias utilizadas e podem ser avaliadas quanto à sua capacidade e condições de manutenção.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 7º, do Inciso XI do Art. 9º e do Parágrafo Único do Art. 40 da Resolução ARESC nº 103.  (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Disposição dos Resíduos

Avaliação da forma de operação/aterramento dos resíduos, levando em consideração as parcelas de recicláveis, etc. Se em uma época não tão distante, a principal forma de disposição era em aterros ou até mesmo em lixões a céu aberto, atualmente tem-se uma gama de opções para destinação que varia desde a hidrólise térmica até o coprocessamento, gerando matérias-primas para fabricação de outros produtos. O custo e a segurança jurídica das operações é o que diferencia na hora de optar entre destinação e disposição final.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 49 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Tratamento de Entulho e Podas em geral

Estes equipamentos são considerados adicionais e devem ser considerados como um “plus” nas Unidades de Tratamento, considerando sua existência e condições de operação e manutenção. Entulho constituído de terra: Caso seja aproveitável como material de cobertura, deve ser descarregado junto à frente de trabalho do aterro. Entulho Granular: Cascalhos e pedregulhos, resultantes de escavações ou restos de demolições, isentos de materiais perfurantes e aproveitáveis na melhoria dos acessos provisórios, serão armazenados no "pátio de estocagem de entulho aproveitável". Podas de árvores: Deverão ser depositadas no pátio previsto. Após a secagem e desfolhagem, o material lenhoso pode ser eventualmente aproveitado como lenha enquanto que as folhas podem ser transformadas em composto (processo de compostagem).

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 65 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Estrutura de Tratamento RSS

Resíduos de serviços de saúde – os originários dos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Estes equipamentos são considerados adicionais e devem ser considerados como um “plus” nas Unidades de Tratamento, considerando sua existência e condições de operação e manutenção.

# - Não-Conformidade: Infração ao Inciso IV do Art. 3º da Resolução ARESC nº 103. (P1)

# - Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Estrutura de Tratamento RSI

Resíduos industriais – os originários dos processos produtivos e instalações industriais. Estes equipamentos são considerados adicionais e devem ser considerados como um “plus” nas Unidades de Tratamento, considerando sua existência e condições de operação e manutenção. A indústria é responsável por grande quantidade de resíduo – sobras de carvão mineral, refugos da indústria metalúrgica, resíduo químico e gás e fumaça lançados pelas chaminés das fábricas. O resíduo industrial é um dos maiores responsáveis pelas agressões fatais ao ambiente.

# - Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 3º da Resolução ARESC nº 103. (P1)

# - Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Estado Geral das Lagoas, da Grama, dos Taludes. Níveis entre as Lagoas, danificações na impermeabilização.

Percorrer toda área delimitada do sistema de tratamento, procurando verificar o estado geral das lagoas, da grama dos taludes, a adequação dos níveis entre as lagoas, possíveis danificações no sistema de impermeabilização; Evitar qualquer início de erosão nos taludes; Manter as margens e os taludes sem vegetação. Limpeza dos vertedores e encaixes com auxílio de um escovão, evitando, assim, a proliferação de algas ou a criação de crostas; Recomenda-se, no período de inverno e de verão, uma avaliação da espessura do lodo depositado no fundo da lagoa, através do uso de um varão de madeira graduado, a fim de avaliar a necessidade de limpeza da lagoa.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso X do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta)

- Estágio de Erosão nos demais Taludes

Atentar-se para a altura (desnível entre crista e pé) e inclinação do talude. Avaliação do estado geral por observação visual, das condições físicas das lagoas de tratamento do Aterro Sanitário e suas estruturas complementares. A erosão pluvial destaca-se pela desagregação do material por intermédio da energia do impacto das gotas de chuva ou pela força cisalhante do escoamento superficial.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso VIII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Limpeza dos Vertedores e Encaixes, para evitar a proliferação de algas ou a criação de crostas.

Limpar os vertedores e encaixes com auxílio de um escovão, evitando, assim, a proliferação de algas ou a criação de crostas; Avaliação do estado geral por observação visual, das condições físicas das lagoas de tratamento do Aterro Sanitário e suas estruturas complementares.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso X do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Manutenção das Margens e dos Taludes sem vegetação.

Evitar qualquer início de erosão nos taludes; Manter as margens e os taludes sem vegetação. Avaliação do estado geral por observação visual, das condições físicas das lagoas de tratamento do Aterro Sanitário e suas estruturas complementares.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso X do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Espessura do Lodo depositado no fundo da lagoa, através do uso de um varão de madeira graduado.

A quantidade de lodo depositado pode refletir a qualidade da operação e a eficiência do tratamento dos efluentes gerados no Aterro Sanitário, devendo sofrer avaliação periódica. Recomenda-se, no período de inverno e de verão, uma avaliação da espessura do lodo depositado no fundo da lagoa, através do uso de um varão de madeira graduado, a fim de avaliar a necessidade de limpeza da lagoa.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso X do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Operação da ETE

A Estação de Tratamento de Efluentes é parte importante do sistema de tratamento de Resíduos Sólidos, visto que a produção de chorume e percolados, se não tratados adequadamente podem contaminar os corpos hídricos de entorno e causar outros prejuízos ao meio ambiente.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 10, conforme norma da ABNT e demais legislações. (P3)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Estrutura do Prédio da Casa de Química

As estruturas de armazenamento e manejo de produtos químicos deve ser objeto de cuidados e atender à normatização prevista, devendo ser avaliada pela Agência Reguladora.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Almoxarifado para acondicionamento dos Produtos Químicos

As estruturas de armazenamento e manejo de produtos químicos deve ser objeto de cuidados e atender à normatização prevista, devendo ser avaliada pela Agência Reguladora.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Empilhamento dos Produtos Químicos é adequado.

As estruturas de armazenamento e manejo de produtos químicos deve ser objeto de cuidados e atender à normatização prevista, devendo ser avaliada pela Agência Reguladora.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 15 (Quinze) dias

- Monitoramento da eficiência do aterro em relação a sua Operação e ao Controle Ambiental.

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 60 (Sessenta) dias

- Monitoramento das Águas Superficiais

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. As Unidades de Destinação e Disposição Final de Resíduos devem dispor de sistema de controle de contaminação.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XI do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Monitoramento das Águas Subterrâneas e Poços de Monitoramento

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. As Unidades de Destinação e Disposição Final de Resíduos devem dispor de sistema de controle de contaminação.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Mapeamento do Fluxo de Água Subterrânea

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. Equipamentos auxiliares melhoram a eficiência do controle ambiental.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Mapeamento da dispersão do Contaminante

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. Equipamentos auxiliares melhoram a eficiência do controle ambiental.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Potencial Hidrogeniônico (pH)

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização. Indica o teor de acidez ou alcalinidade dos resíduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Condutividade

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização. Medidor de condutividade ou condutivímetro é um material de laboratório que permite a medição de condutividade de diversas amostras.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Demanda Bioquímica e de Oxigênio (DBO)

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização. A demanda bioquímica de oxigênio é a demanda de oxigênio dissolvido que ocorre pela estabilização dos compostos orgânicos biodegradáveis. Quando essa demanda é elevada, os níveis de oxigênio nas águas ficam abaixo dos exigidos pelos peixes, o que acarreta em sua morte.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Demanda Química de Oxigênio (DQO)

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização. A Demanda Química de Oxigênio, identificada pela sigla DQO, é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais, ela avalia a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) consumido em meio ácido que leva à degradação de matéria orgânica.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Quantidade de NO (oxido nítrico)

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Quantidade de Coliformes Fecais

Os indicadores de qualidade devem ser monitorados para aferir o grau de eficiência da operação e são alvo dos Órgãos de Fiscalização. Subgrupo de bactérias do grupo dos coliformes totais que normalmente habitam o trato digestivo de animais de sangue quente, incluindo o homem, outros mamíferos e as aves. A determinação da concentração dos coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifóide, febre paratifóide, desinteria e cólera.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 30 (Trinta) dias

- Poços de Coleta

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. Estes equipamentos corroboram a qualidade dos sistemas de controle.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Quantidade de Chorume (a tratar) e do efluente tratado

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. Realizada diariamente e no mesmo horário, a leitura da vazão do chorume permite uma análise da eficiência da drenagem subterrânea de chorume, assim como a da drenagem superficial de águas pluviais.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 60 (Sessenta) dias

- Sistema de Exaustão e Drenagem dos Gases

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. À medida que o lixo vai sendo decomposto, ocorre a formação de gás, mas, só ocorrerá seu afloramento após algumas semanas de deposição de lixo. A liberação de gás persistirá por alguns anos depois do fechamento do aterro, sendo necessário seu monitoramento durante este período. Deve-se! Verificar se a queima está acontecendo (inspeção visual periódica) Substituir os drenos quando apresentarem tendência para rompimento por excesso de temperatura ou desmoronamento por recalque do aterro.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Queimadores de Gás

As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou dificultadores da operação. À medida que o lixo vai sendo decomposto, ocorre a formação de gás, mas, só ocorrerá seu afloramento após algumas semanas de deposição de lixo. A liberação de gás persistirá por alguns anos depois do fechamento do aterro, sendo necessário seu monitoramento durante este período. 1 - Deve-se: Verificar se a queima está acontecendo (inspeção visual periódica); 2 - Substituir os drenos quando apresentarem tendência para rompimento por excesso de temperatura ou desmoronamento por recalque do aterro.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Marcos Superficiais de Controle

Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle. Para o monitoramento do maciço são utilizados marcos superficiais (instalados no aterro durante a fase de operação) juntamente com marcos fixos, irremovíveis, implantados fora da área do aterro (referência de nível e posição relativa). A partir daí são observados, por levantamento topográfico, os deslocamentos horizontais e verticais (recalques) dos marcos superficiais.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Piezômetros (quantidade e qualidade e locação Adequada)

Conceito de Piezômetros: Através dos piezômetros pode-se avaliar os níveis de pressão no interior da massa dos resíduos depositados (maciço), exercidas pelo chorume e gás ali existentes. O monitoramento constante deste instrumento, juntamente com os marcos superficiais, permite avaliar a estabilidade do maciço. instrumento sensível que mede as pressões dentro do lixo compactado e recoberto. Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Pluviômetro (Observar qualidade)

Conceito: instrumento que mede a quantidade de água de chuva que cai. O índice pluviométrico, quando analisado juntamente com as leituras do piezômetro e de vazão de chorume, permite avaliar a eficiência da drenagem superficial Equipamentos/ instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Inclinômetro (observar Monitoramento)

O inclinômetro é composto de uma haste cilíndrica com um sensor de inclinação embutido no seu interior e duas ou quatro rodas distribuídas nas laterais. As rodas se encaixam nas ranhuras existentes em um tubo flexível enterrado no solo, fazendo com que o sensor acompanhe a direção do tubo. É então medida a inclinação do tubo em intervalos constantes, e calculado, a partir do ângulo de inclinação, o deslocamento de cada segmento de tubo. O tubo normalmente é instalado no furo de sondagem, e são feitas medições de deslocamento ao longo do tempo para monitorar o deslocamento do solo. Equipamentos/instrumentos que medem a eficiência dos processos e procedimentos são fundamentais para o êxito das operações e alvo de fiscalização dos Órgãos de Controle.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Manutenção do Sistema de Monitoramento Geotécnico

As condições das Estruturas auxiliares contribuem para a avaliação da Unidade fiscalizada, pois, demonstram o modo que o gerenciamento ocorre, haja vista que podem ser fatores de facilitação ou Dificultadores da operação. O sistema de monitoramento geotécnico deve ser mantido durante e após o encerramento das atividades de operação do aterro.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso XII do Art. 96 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Frota de veículos utilitários e de passeio

Todos os equipamentos, veículos, máquinas e instalações que componham a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso e funcionamento.

- Não-Conformidade: Infração aos Artigos 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Frota de Caminhões

Todos os equipamentos, veículos, máquinas e instalações que componham a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso e funcionamento.

- Não-Conformidade: Infração aos Artigos 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Frota de Maquinário

Todos os equipamentos, veículos, máquinas e instalações que componham a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso e funcionamento.

- Não-Conformidade: Infração aos Artigos 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Demais veículos da frota

Todos os equipamentos, veículos, máquinas e instalações que componham a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso e funcionamento.

- Não-Conformidade: Infração aos Artigos 34, 35, 37 e 90 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P1)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

- Sistemas de combate à incêndios

# No cumprimento das exigências de segurança, o prestador de serviço deverá elaborar e implementar, de acordo com as normas pertinentes: Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI).

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Compensação ou Mitigação Ambiental

No cumprimento das exigências de segurança, o prestador de serviço deverá elaborar e implementar, de acordo com as normas pertinentes Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso II do Art. 9º da Resolução ARESC nº 103 (P1)

- Prazo: 120 (Cento e Vinte) dias

- Sistemas Preventivos Obrigatórios

Os programas de controle e mitigação de impactos indicam a qualidade da gestão do Aterro Sanitário nos aspectos gerais, que refletem nas condições socioambientais da Unidade, podendo ser objeto de avaliação para efeito de “benchmarking”. O programa de Combate a Incêndio é obrigatório.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 11 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 90 (Noventa) dias

- Programa de Educação e Sensibilização

Os programas de controle e mitigação de impactos indicam a qualidade da gestão do Aterro Sanitário nos aspectos gerais, que refletem nas condições socioambientais da Unidade, podendo ser objeto de avaliação para efeito de “benchmarking”.

- Não-Conformidade: Infração ao Art. 112 da Resolução ARESC nº 103. (P1)

- Prazo: 180 (Cento e Oitenta) dias

- Projetos Especiais

É responsabilidade dos prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos elaborar e apresentar à ARESC, nos termos de Resolução específica, o Plano de Exploração dos Serviços, definindo as estratégias de operação, a previsão das expansões e os recursos previstos para investimento. Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos devem estar preparados para solucionar problemas decorrentes de qualquer eventualidade que prejudique a regularidade, a continuidade e a segurança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nos termos do Plano de Emergência e Contingência, elaborado de acordo com Resoluções da ARESC e demais normas pertinentes.

- Não-Conformidade: Infração ao Inciso III do Art. 9º e ao Art. 13 da Resolução ARESC nº 103 (NBR 8419). (P2)

- Prazo: 360 (Trezentos e Sessenta) dias

IQR-AS: INDICE DE QUALIDADE DOS ATERROS SANITÁRIOS-ARESC

O Índice de Qualidade de Resíduos é um indicador da qualidade das Unidades de Coleta, Transporte, Transbordo, Destinação e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, criado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – ARESC, para avaliar a gestão dos Aterros Sanitários dos municípios regulados.  Os estabelecimentos são classificados em faixas que indicam se estão em:

- Situação crítica, identificada pela cor vermelha e compreendida entre o IQR-ARESC: Abaixo de 20% do valor da MEDIANA – Vermelho;

- Situação Satisfatória, identificada pela cor amarela e compreendida entre o IQR-ARESC: 20%<MEDIANA>20% – Amarelo; ou

- Situação Boa, identificada pela cor verde e compreendida entre o IQR-ARESC  Acima de 20% sobre o valor da MEDIANA – Verde.

As faixas numéricas foram estabelecidas com base nos relatórios elaborados entre os anos de 2011 e 2014, quando foram realizadas 19 Fiscalizações Iniciais, 06 Fiscalizações de Acompanhamento e 01 Fiscalização Emergenciais/Eventuais. Extraída a MEDIANA, utilizou-se um desvio padrão de 25% para mais e para menos para limitar abaixo e acima a faixa amarela . A partir daí os números mínimos e máximos projetados.

Os Check-list são compostos por questões denominadas “qualificadores” e outras denominadas “quantificadores”, conforme a categoria dos dados produzidos. No primeiro caso trata-se das avaliações realizadas em campo e registradas no coletor (check-list embarcado em dispositivo móvel) e no segundo caso são dados administrativos e quantitativos que devem ser informados pelo prestador ao Sistema de Informações da ARESC. Como visto anteriormente, o item avaliado recebe um conceito de 0 a 4, significando:

Quadro 2: Qualificadores (símbolos)

| 0 | Não se aplica | - |
| --- | --- | --- |
| 1 | Não atende a Legislação (Não Conformidade) |  |
| 2 | Atende, mas em condições Críticas |  |
| 3 | Atende em condições Satisfatórias |  |
| 4 | Atende em boas condições |  |

As questões, divididas em três níveis de importância são multiplicadas pelo índice de ponderação 1, 2 ou 3, resultando em um valor de 1 a 12, conforme o caso.

O número de cada resposta inferida é apresentado em gráfico para permitir acompanhar a evolução do mesmo, na série histórica das fiscalizações, conforme modelo da Figura 1, abaixo:

|  | Figura 1: Gráfico que representa o número de cada conceito recebido. Fonte: Elaborado pelos autores. |
| --- | --- |

Os gráficos possibilitarão apreciar a evolução entre as visitas, com base no número de respostas satisfatórias ou insatisfatórias. Já o IQR-ARESC é o numero final da avaliação da Unidade e determinará a faixa onde está avaliado entre as cores vermelho/amarelo/verde e estabelecerá um “benchmarking”, onde poderão ser comparados os desempenhos dos diversos prestadores de serviços de gestão de RSU. Segue modelo completo da planilha de avaliação, nas Figuras 2, abaixo (exemplo):

Figura 2: Planilhas e gráfico que geram a faixa de avaliação final dos A.S.. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3: Planilhas e gráfico que geram a faixa de avaliação final de C&T. Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os dados são armazenados no Banco de Dados e permitem a geração de Relatórios Gerenciais, bem como análises comparativas e Avaliação do Impacto Regulatório.

O indicador final é um índice que resulta da divisão do maior valor possível de ser atingido, isto é aquele atribuído a uma Unidade que recebesse nota máxima em todas as questões, pela pontuação atingida pela avaliação real da Unidade Fiscalizada:

CONCLUSÃO:

Com a apresentação dos Índices supracitados, percebemos que podemos correlacioná-los com análises diferenciadas e aplicá-los no diagnóstico da situação dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos no Estado de Santa Catarina, nos municípios regulados pela ARESC.

Este modelo deverá ser testado e discutido com os stakeholders durante o ano de 2018 para sua consolidação e utilização de modo efetivo a partir de 2019, com as possíveis atualizações/reparações. Entretanto os dados obtidos desde a primeira Visita Técnica já deverão ser adicionados ao Banco de Dados para a criação da série histórica.

O processo será acompanhado pela Comissão de Indicadores e após sua consolidação, deverá ser transformado em Resolução específica e exportado para as demais áreas da ARESC, Água, Esgoto, Gás.

Florianópolis/SC, 25 de julho de 2018.

REFERÊNCIAS:

ABREU, P; RODRIGUES M. PROPOSTA DE ARRANJO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR ZONA DE RAÍZES, S y n e r g i s m u s s c y e n t i f i c a U T F P R , P a t o B r a n c o , 0 6 ( 1 ) . 2 0 11

# ANA, 2017. INDICADORES DE QUALIDADE - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)- Disponivel em: http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx. Acesso em 04/10/2017.

BARTELMUS, P. Towards a framework for indicators of sustainable development. Working Paper series, No. 7, Department of Economics and Social Information and Policy Analysis, ST/ESA/1994/WP. 7, New York: United Nations, 1994.

BOEHM, A.B, et al. Decadal and shorter period variability of surf zone water quality at Huntington Beach, Califórnia/USA: Stanford University, 2002.

CABELLI V.J. et al. Relationship of microbial indicators to health effects at marine bathing beaches. California/USA: Journal Public Health, v.69(7), no.690–696, 1979. CABELLI, V.J. ; DUFOUR, A.P. ; MCCABE, L.J. ; LEVIN, M.A. Swimming associated gastroenteritis and water quality. California/USA: Journal Epidemiol, v.115(4), no.606–616, 1982.

CCME - Canadian Council of Ministers of the Environment, 2001a, Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life: CCME Water Quality Index 1.0, technical report. Canadian Council of Ministers of the Environment, Winnipeg, Canadá.

CETESB, São Paulo Relatório de qualidade das águas interiores do estado de São Paulo 2003 / CETESB. – - São Paulo : CETESB, 2004. 2 v. : il. ; 30 cm. – - (Série Relatórios / Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ISSN 0103-4103)

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE MEIO AMBIENTE – CPRH., 1997. Monitoramento da Qualidade da água das Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco

DEPONTI, Cidonea Machado; ECKERT, Córdula; AZAMBUJA, José Luiz Bortoli de. Estratégia para construção de indicadores para avaliação da sustentabilidade e monitoramento de sistemas. Agro ecologia e desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre, v. 3, n. 4, out/dez 2002.

DUFOUR,  A. 1984. Health Effects Criteria for Fresh Recreational Waters. EPA-600-1-84-004. Cincinnati, OH:U.S. Environmental Protection Agency.

FURTADO, João Salvador. Indicadores de Sustentabilidade e Governança Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, vol.2, nº1, fev, 2009, p.121-188.

GALLOPIN, G.C. Environmental and Sustainability Indicators and the concept of situational indicators.System approach.Environmental Modelling&Assesment, nº1 p.101117, 1996.

GENESIS. Reação em cadeia pela polymerase. 2006. Disponível em:< http:// educacao. genesisdbm.com.br /educacao_pcr.shtml>. Acesso em: 25 ago. 2006.

OECD (Organization for Economic Cooperation e Development). Organization for Economic Cooperation e Development: core set of indicators for environmental performance reviews; a synthesis report by de group on the state of the environment. Paris: OECD, 1993.

GALLOPIN, G.C. Environmental and Sustainability Indicators and the concept of situational indicators.System approach.Environmental Modelling&Assesment, nº1 p.101117, 1996.

LUMB, A.; HALLIWELL, D.; SHARMA, T. Application of CCME Water Quality Index to Monitor Water Quality: A Case Study of the Mackenzie River Basin, Canadá. Environmental Monitoring and Assessment

LOPES, A.P.R. – Mapeamento do Potencial de Instabilidade de Taludes Rodoviários. – 2007.- Tese de mestrado.

MATTAR, N.J.; KRUGUER, C.M.; DZIEDZIC, M. Análise de indicadores ambientais no Reservatório de Passaúna. Engenharia sanitária e ambiente, v.14,n.2,p.205-214, 2009

Pelczar et al. Microbiologia – Conceitos e Aplicações. 1996. Vol. 1. Prólogo – Descobrindo o mundo microbiano

RUTHERFORD, I. D. 1977.Use of Models to Link Indicators. In: MOLDAN, B and BILLHARZ, S (ED.). Sustainability Indicators: Report of the Project on Indicators of Sustainable Development. New York: John Wiley and Sons, 1997.

SACHS, I. Desenvolvimento Sustentável, Bio-industrialização Descentralizada e Novas Configurações Rural-Urbanas — Os Casos da Índia e do Brasil. In: Gestão de Recursos Naturais Renováveis e Desenvolvimento — Novos Desafios para a Pesquisa Ambiental.

SABESP 2010, Relatório de Sustentabilidade 2010.- Disponivel em http://site.sabesp.com.br/uploads/file/sociedade_meioamb/SBP_2010_Portugues.pdf. Acesso em 04/10/2017.

TUNSTALL, D. Developing environmental indicators: Definitions, framework and issues. Em: Workshop on global environmental indicators, Washington DC, December, 7 /8 1992. World Resources Institute, 1992.

TRATABRASIL (2016) - RANKING DO SANEAMENTO INSTITUTO TRATA BRASIL 2016. Disponível em : http://www.tratabrasil.org.br/datafiles/estudos/ranking/2016/ relatorio-completo.pdf - acessado em 04/10/2017.

VAN BELLEN, Hans M. -Indicadores de Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.

VON SPERLING, M.; GONÇALVES, R. F.; LUDUVICE, M. Remoção da umidade de lodos de esgotos. In: ANDREOLI, C. V.; VON SPERLING, M.; FERNANDES, F. (Org.) Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG; Curitiba: SANEPAR, 2001. 484 p. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias, v. 6). cap. 5, p. 159-259.

WADE, T. J. et al Rapidly Measured Indicators of Recreational Water Quality Are Predictive of Swimming-Associated Gastrointestinal Illness. Environmental Protection Agency. v. 114, no. 1, 2006.

WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION Guidelines for a Safe Recreational Water environments, v. 1, Genebra, 2003